ПРОГРАММА

« Энергосбережение и энергетическая эффективность

Муниципального бюджетного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №155» г.Перми

на  2013 – 2015  годы

Оглавление

I.	Глава. ПАСПОРТ Программы по энергосбережению	3

II.	Глава. Общие сведения	5

III.	Глава. Анализ  инженерных систем и оборудования	6

Анализ потребления тепловой энергии	6

Анализ потребления электрической энергии	6

Анализ водоснабжения и водоотведения	8

IV.	Глава. Перечень программных  мероприятий	10

V.	Глава. Финансовые механизмы реализации Программы	13

VI.	Глава. Первоочередные мероприятия программы	16

Система электроснабжения	16

Система теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

Система водоснабжения	21

Заключение	22

- Глава. ПАСПОРТ Программы по энергосбережению

| Наименование программы | Программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Перми |
| --- | --- |
| - Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| - Разработчики программы | Верхнекамская Энергетическая Компания |
| - Цель программы | Снижение расходов бюджета на потребление энергоресурсов и воды и повышения эффективности их использования. |
| 4. Задачи программы | 1.Снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования станции, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет станции. 4.Улучшение экологической обстановки 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ТЭР. |
| - Основные направления деятельности: | Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности. |
| 6. Целевые показатели эффективности Программы: | - уровень потребления электроэнергии (снижение потребления по годам на 5%); - уровень потребления водоресурсов (снижение потребления по годам на 5%); - уровень потребления тепловой энергии (снижение потребления по годам на 5%); - эффективное расходование средств, выделенных на реализацию Программы по энергосбережению. |
| 7. Предполагаемые результаты: | -создать систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса; -организовать учет и контроль по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов; -организовать энергетическое обследование для выявления нерационального использования энергоресурсов; -оптимизировать систему работы с целью рационального использования энергоресурсов; -разработать и реализовать энергосберегающие мероприятия; -сформировать культуру энергосбережения у всех субъектов образовательного процесса; -разработать и реализовать проекты по энергосбережению для учащихся и педагогов; -внедрить идеи и методы энергосбережения в учебный процесс; |
| 8. Сроки реализации | 2013-2015 годы |
| 9. Исполнители | Ответственные работники учреждения |
| 10. Источники финансирования | Средства бюджета |
| 11. Контроль за выполнением | Администрация учреждения |

- Глава. Общие сведения

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения, так как повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере: до 20 % тепловой энергии и до 5 % электрической энергии и 10 % воды. Соответственно это приводит:

-к росту бюджетного финансирования на учреждение

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить:

снижение потребления  ТЭР и воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях школы при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР,

превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования учреждения.

Объектом энергоэффективности является Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №155» г. Перми (далее МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155»г.Перми), расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 11а.

Программа энергосбережения составлена на основании материалов энергоаудита и предоставленных данных МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Перми.

Программа базируется на следующих основных принципах:

регулирование, надзор и управление энергосбережением;

обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

Обследование МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Перми выполнено группой энергоаудиторов общества с ограниченной ответственностью  «Западно-уральская энергосервисная компания» согласно техническому заданию.

# Глава. Анализ  инженерных систем и оборудования

В МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №155» г.Перми используются:

- тепловая энергия - на нужды отопления и горячее водоснабжение;

- электрическая энергия - на освещение и работу энергоемкого оборудования;

- вода - на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды.

## Анализ потребления тепловой энергии

Энергоснабжающая организация – ООО «Пермская сетевая компания». Поставка теплоэнергии осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта энергоснабжения тепловой энергии в сетевой воде № 64-5854/МК от 01 января 2012 г.

В качестве отопительных приборов в помещениях школы используются чугунные радиаторыМС 140 – 500, регистры Ø 59, отопительные приборы, встроенные в стены.

Границы ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей, принадлежащих абоненту, устанавливаются: от ТК 101-8 до стены здания Сысольская,11а; внутридомовая система отопления.

Таблица приборов учета.

| Тип прибора | Класс точности | Дата последней поверки, ч.м.год | Дата следующей поверки, ч.м.год | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчик ИМ2300Т | В (2,0) | 25.10.2010 | 29.09.2013 | 5479 |
| Теплоэнергоконтроллер ИМ-2300Н1 | В (2,0) | 19.10.2010 | 19.10.2013 | СА517 |
| Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-05 | В (2,0) | 21.09.2010 | 21.09.2014 | 10292/10292А |
| Преобразователь расхода индукционный микропроцессорный ПРИМ | - | 20.10.2010 | 20.10.2013 | 020421 |
| Преобразователь расхода индукционный микропроцессорный ПРИМ | - | 20.10.2010 | 20.10.2013 | 020424 |
| Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 | В (2,0) | 02.12.2010 | 02.12.2014 | 95271 |

# Анализ потребления электрической энергии

Энергоснабжающая организация – ОАО «Пермская энергосбытовая компания». Поставка электроэнергии осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта на поставку электрической энергии (мощности) № К-1734 от 9 февраля 2012 г.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается на контактах подсоединения кабельных линий 0,4 кВ в распределительном устройстве 0,4 кВ в сторону школы №155.

В МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Пермиэлектрическая энергия расходуется на цели освещения и на энергоемкое оборудование.

Режим работы светового оборудования зависит от продолжительности светового дня и учебного процесса в школе.

- Анализ водоснабжения и водоотведения

Водоснабжающая организация – ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». Поставка воды и прием сточных вод осуществляется в соответствии с условиями государственного (муниципального) контракта на оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод

№ 107734 от 15 марта 2012 г.

Граница балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается:

по водопроводу – по наружной стене здания по ул. Сысольская, 11а;

по канализации – КК-1, КК-2 - по внутренней стенке канализационного колодца КК-1, КК-2 на врезке в дворовую канализационную сеть Водоканала.

Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

-  обеспечение нормальных климатических условий во всех зданиях;

-  сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;
-  повышение заинтересованности в энергосбережении;

- экономия затрат на оплату потребления энергоресурсов из средств  бюджета по каждому направлению;

-  сокращение расходов тепла, электрической энергии;
-  экономия потребления воды.

По итогам внедрения мероприятий по энергосбережению, произойдет  уменьшение потребления электроэнергии, тепла, воды до 15 процентов к 2015 году и не менее 3 процентов в год по каждому виду ресурсов.

Удельный расход энергетических ресурсов за 2009-2015 года согласно данным предоставленным МБС(К)ОУ «С(К)ОШ №155» г.Перми:

Таблица удельного потребления энергоресурсов.

| Наименование показателя энергетической эффективности | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч/чел. | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Тепловая энергия | Гкал/ м2 | 0,52 | 0,59 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 |
| Вода | м3/чел. | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,7 |

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергоресурсов в здании  МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Перми(теплоэнергии, электроэнергии,  воды).  Численность потребителей 160 человек,  площадь всех помещений 963,7 м2.

- Глава. Перечень программных  мероприятий

Программа реализуется в период с 2013 по 2015 год в два этапа:

I этап - 2013 - 2014 годы;

II этап - 2014 - 2015 годы.

На I этапе проводятся организационные мероприятия и реализуются малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1-2 года, разрабатывается программа обучения и проводится обучение администрации учреждения, корректируется и уточняется программа энергосбережения, подготавливаются энергетические паспорта и организуются энергоаудит и учет топливно-энергетических ресурсов.

1. Организационные мероприятия:

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Перми(далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений;

разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению сторонних инвестиций в целях их реализации;

назначение ответственного лица за проведение в учреждении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ведение разъяснительной работы среди сотрудников;

обучение сотрудников основам энергосбережения;

оснащение зданий средствами наглядной агитации;

стимулирование сотрудников по экономии энергоресурсов.

2. Технические и технологические мероприятия:

оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления  в зданиях, строениях, сооружениях;

проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

внедрение систем эффективного теплоснабжения зданий, строений, сооружений.

На II-ом этапе осуществляются высокозатратные мероприятия, реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло и энергоснабжения.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки должна проводится не реже 1 раза в год

В ходе энергетических обследований должны быть: получены объективные данные об объемах используемых энергетических ресурсов; определены показатели энергетической эффективности и потенциал энергосбережения; разработан перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведена (скорректирована) их стоимостная оценка.

Организационные мероприятия в сфере нормативно-правового регулирования и управления

Основными организационными мероприятиями в сфере нормативно-правового регулирования являются:

разработка и утверждение организационно-финансового Плана выполнения мероприятий по реализации Программы;

разработка и утверждение Плана проведения мероприятий по оснащению зданий,  приборами учета используемых воды,  электрической и тепловой энергии;

разработка механизма предоставления муниципальных гарантий как способа обеспечения исполнения обязательств энергосервисных компаний  на реализацию энергосервисных договоров;

создание системы мониторинга энергопотребления, позволяющей отслеживать фактическое энергопотребление в сравнении с данными энергетических паспортов;

подготовка методических рекомендаций по заключению энергосервисных договоров;

разработка и обеспечение доступности типовых технических решений по энергосбережению.

Информационно-пропагандистское сопровождение реализации Программы

Основными организационными мероприятиями по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации Программы  являются, в том числе:

проведение публичных  мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, публичных (общественных) слушаний т.п.) по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

инициирование видеопередач и информационных печатных материалов на местных телеканалах и районных печатных изданиях о применении энергосберегающих технологий и экономическом эффекте, проведение конкурсов:  «Самоеэнергоэффективноеучреждение» и т.д.

Организационные мероприятия

Для успешной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

обеспечить ее кадровое сопровождение;

воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к энергоресурсам;

обучить педагогов технологиям энергосбережения.

Основными организационными мероприятиями в МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Пермиявляются:

Организация занятий по энергосбережению в МБС(К)ОУ «С(К)ОШ №155» г.Перми.

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения совместно с бухгалтерией определяет стратегию энергосбережения. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований, финансируемых из бюджета.

- Глава. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести ежегодную экономию средств более 3 % относительно 2012 года.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет собственных средств муниципального бюджета.

Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Проектом Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» предусмотрена реализация целого комплекса мероприятий, которые принесут значительный экономический эффект для российской экономики.

В МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Пермик энергосбережению и повышению энергетической эффективности приведут следующие мероприятия, предусмотренные проектом Федерального закона:

1. Оснащенность приборами учета приведет к более рациональному использованию указанных ресурсов и ежегодной экономии.

2. Заключение энергосервисных соглашений, позволяющих удвоить заинтересованность организаций в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Сокращение потребления энергетических ресурсов  организацией.

4. Изменение принципов тарифного регулирования. Переход на долгосрочные тарифы.

5. Внедрение маркировки бытовых приборов по классам энергетической эффективности, проведение информационной кампании среди работников учреждения по энергосбережению и энергетической эффективности.

6. Отказ от ламп накаливания и переход  к энергосберегающим лампам.

Источниками финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г.Перми  является местный бюджет.  Основная часть финансовых затрат  осуществляется за счет местного бюджета.

За каждым работником учреждения закреплена часть помещения образовательного учреждения, на площади которой он отвечает за энергосбережение и повышение энергетической эффективности. По результатам проверок администрации учреждения, общих результатов,  мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в образовательном учреждении- работнику может быть выплачена премия за определенной период (квартал, полугодие, год).

Организационные и технические проекты Программы

| Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Годовая экономия энергетических ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении тыс. руб. (по тарифу) |
|  | единица измерения | количество |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |  |  |  |
| Проведение инструктажей по экономичному использованию электропотребляющего оборудования; наглядная агитация; регулярная протирка окон и светильников. Электроэнергия | тыс. кВт-ч | 0,506 | 1,463 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Электроэнергия | тыс. кВт-ч | 0,257 | 0,827 |
| Ликвидация утечек и бесцельного расхода воды в водопроводных сетях, мотивация персонала на энергосбережение. Вода | м3 | 26,6 | 0,707 |
| Установка теплоотражателя. Тепловая энергия | Гкал | 11,5 | 12,476 |
| Промывка системы отопления. Тепловая энергия | Гкал | 24,78 | 26,88 |
| Среднезатратные |  |  |  |
| Установка водосберегающей арматуры (смесителей). Вода | м3 | 221 | 12,06 |
| Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые стеклопакеты.Тепловаяэнергия | Гкал | 22,3 | 24,173 |
| Итого: |  |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал | 58,58 | 63,52 |
| Электроэнергия | тыс. кВт-ч | 0,763 | 2,29 |
| Вода | м3 | 247,6 | 12,767 |

Кадровое сопровождение реализации  проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В каждом структурном подразделении учреждения назначаются лица, ответственные за реализацию программы.  Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель структурного подразделения.

| Структурное подразделение | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Отв. за эффективное использование воды | Отв. за эффективное использование тепловой энергии | Отв. за эффективное использование электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБС(К)ОУ «С(К)ОШ №155»г. Перми | Строганова Светлана Анатольевна | Аливанова Татьяна Петровна | Аливанова Татьяна Петровна | Аливанова Татьяна Петровна |

Перспективными являются следующие мероприятия:

- оснащение школы современными приборами учета электрической энергии,

а также холодной воды;

- модернизация систем освещения школы, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением школы, что позволяет обеспечить ежегодную экономию 10 процентов от годовых затрат на систему освещения;

- утепление чердачных покрытий и подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, утепление (или замена) окон, утепление фасадов, контуров зданий, что позволит снизить потребление тепла школой до 30 процентов.

# Глава. Первоочередные мероприятия программы

# Система электроснабжения

Организационные мероприятия.

- оформление наглядной агитации;

- проведение инструктажа по экономичному использованию электрооборудования;

- регулярная протирка ламп (светильников) и окон.

Цель проекта – снижение потерь электроэнергии, связанных с нецелесообразным использованием электропотребляющего оборудования, позволяет снизить годовое потребление электроэнергии на 2-3 % в год.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

Цель проекта - снижение затрат на освещение.

Описание существующего положения:

В здании школы для системы искусственного освещения используются лампы накаливания 100 Вт – 9 шт.

Описание проекта:

Замена ламп накаливания энергоэкономичными лампами. Применение энергоэкономичных ламп приводит к снижению затрат на освещение.

Рекомендуется заменить в здании МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №155» г. Пермилампы накаливания на энергоэкономичные.

Расчет затрат на реализацию проекта.

Стоимость одной энергоэкономичной лампы 12 Вт - 100 руб. Количестволамп 9 шт.;

Общие затраты: 900 руб.

Таблица внедрения

| № п/п | Статьи расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | - |
| 2 | Затраты на оборудование: |  |
| 2.1 | Энергоэкономичные лампы | 0,900 |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования | - |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования | - |
| 5 | Пуско-наладочные работы | - |
| 6 | Прочие расходы | - |
| 7 | Итого затраты | 0,900 |

Указанная стоимость является ориентировочной, более точная стоимость зависит от типа и производителя энергосберегающих ламп.

Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта:

Суммарная мощность потребления электроэнергии лампами накаливания составит1,2 % от общего потребления в год.

Таблица сверки

| Потребление энергии до внедрения мероприятия в год | Потребление энергии после внедрения мероприятия в год | Экономия в год |
| --- | --- | --- |
| тыс. кВт/ч | тыс. кВт/ч | тыс. кВт/ч |
| 22,315 | 22,057 | 0,257 |

Средний срок окупаемости проекта составит 0,9 года.

Вывод: выполнение работ целесообразно.

# Система теплоснабжения

Организационные мероприятия:

- промывка системы отопления. По мнению специалистов, отложения

толщиной всего 1 мм снижают теплоотдачу на 15%. По мере нарастания слоя накипи изменяются все параметры работы системы - ее эффективность уменьшается, а расходы на тепло, наоборот, растут. Накипь создает большое термическое сопротивление тепловому потоку, что ведет к снижению температуры теплоносителя и уменьшению теплопроводности системы отопления. Это значит, что уменьшается теплоотдача и пропускная способность труб. Температура в помещении падает, для ее повышения приходится увеличивать затраты тепловой энергии.

Промывка системы отопления позволяет увеличить срок службы трубопроводов и оборудования без капитального ремонта на 15-20 лет, сокращение расходов на потери тепла 10%. Экономия в год составит 24,78 Гкал.

Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые стеклопакеты.

Цель проекта – снижение затрат на отопление за счет обеспечения герметичности в местах примыкания оконных блоков и наружных стен и уменьшения тепло потерь через ограждающие конструкции.

Описание существующего положения:

В помещениях школы установлены металлопластиковые стеклопакеты и деревянные оконные блоки. Деревянные оконные блоки физически устарели, в связи с этим возникают дополнительные потери тепловой энергии.

Описание проекта:

При замене деревянных оконных блоков на металлопластиковые снижение затрат на тепловую энергию составит около 35% (по данным производителей). Современные стеклопакеты устойчивы ко всем видам атмосферных воздействий, обеспечивают достаточно высокий уровень тепло - и шумоизоляции.

Расчёт затрат на реализацию проекта.

Общая площадь деревянных оконных блоков, требующих замены, составляет 46 м2.

Ориентировочная стоимость 1 м2 металлопластикового стеклопакета (включая работы по монтажу) – 5 500 руб. (по данным производителей). Затраты на замену составят 46*5 500=253 000 руб.

Общие затраты 253 000 рублей.

- Таблица внедрения

| № п/п | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | - |
| 2 | Затраты на оборудование | 253 |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования | - |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования | - |
| 5 | Пуско-наладочные работы | - |
| 6 | Прочие расходы | - |
| 7 | Итого затраты | 253 |

Указанная стоимость является ориентировочной, более точная стоимость определяется по типу выбранного окна с последующей его комплектацией.

Расчёт экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта:

Потребление энергии до внедрения мероприятия принимается из реестра по коммунальным услугам за 2012 г.

Таблица сверки

| Потребление энергии на отопление до проведения мероприятия, в год | Потребление энергии после проведения мероприятия, в год | Экономия, в год |
| --- | --- | --- |
| Гкал | Гкал | Гкал |
| 247,76 | 225,46 | 22,3 |

При замене деревянных оконных блоков на металлопластиковые снижение затрат на тепловую энергию составит около 7-10 % от годовых затрат.

Средний срок окупаемости проекта составит 5,5 года.

Вывод: выполнение работ целесообразно.

Установка тепло отражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания.

Цель проекта - снижение затрат на отопление за счет повышения эффективности теплоотдачи приборов отопления.

Описание существующего положения:

В качестве отопительных приборов в помещениях школы используются чугунные радиаторыМС 140 – 500, стальные регистры Ø 59 мм.

Описание проекта:

Монтаж теплоизоляционных прокладок для снижения затрат на отопление. Тепло отражатели (тепловые зеркала) для отопительных радиаторов представляют собой теплоизоляционные прокладки с отражающим слоем, устанавливаемые за отопительным радиатором на стене с помощью двустороннего скотча или монтажного клея. В целях снижения тепло потерь рекомендуется установить теплоотражающие экраны, например, из материала Порилекс.

Установка теплоизоляционной прокладки с отражающим слоем приводит к снижению затрат на отопление 3 - 5 %(по данным производителя материала).

Отражающая теплоизоляция ПОРИЛЕКС® – высокоэффективный и технологичный теплоизоляционный материал российского производства. Основа – полиэтилен высокого давления (низкой плотности) – придает ему гибкость, высокую стойкость к агрессивным строительным материалам. Не поддерживает горения, не выделяет ядовитых веществ в условиях пожара. Экологически абсолютно чистый и безопасный материал.

Площадь поверхности требующей теплоизоляции составляет  138 м2.

Расчёт затрат на реализацию проекта.

Стоимость одной теплоизоляционной прокладки с отражающим слоем 1,0 м² – 46,0 руб.

Стоимость теплоизоляционного материала – 6348,0 руб.

Стоимость клея для монтажа прокладки 2 000 руб.

Общие затраты 8348,0 рублей.

- Таблица внедрения

| № п/п | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | - |
| 2 | Затраты на оборудование | 8,348 |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования | - |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования | - |
| 5 | Пуско-наладочные работы | - |
| 6 | Прочие расходы | - |
| 7 | Итого затраты | 8,348 |

Указанная стоимость является ориентировочной, более точная стоимость зависит от выбранного материала теплоотражающего экрана.

Расчёт экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта:

Таблица внедрения

| Потребление энергии на отопление до проведения мероприятия, в год | Потребление энергии после проведения мероприятия, в год | Экономия, в год |
| --- | --- | --- |
| Гкал | Гкал | Гкал |
| 247,76 | 236,26 | 11,5 |

При ожидаемом результате экономии 3-5% от годовых затрат экономия составит 11,5 Гкал в год.

Средний срок окупаемости проекта составит  0,8 года.

Вывод: выполнение работ целесообразно.

# Система водоснабжения

Организационные мероприятия:

- ликвидация утечек и бесцельного расхода воды в водопроводных сетях;

- мотивация персонала на энергосбережение.

Цель проекта: снижение потерь воды, связанное с возможной неисправностью элементов системы водоснабжения, позволяет сократить затраты на потребление ресурса на 3 % в год. Экономия в год составит 26,6 м3.

Установка водосберегающей арматуры (краны с аэраторами).

Цель проекта: экономия расхода воды на бытовые нужды за счет замены существующих вентильных смесителей на одно рычажные смесители с аэраторами.

Описание существующего положения: в настоящее время в учреждении установлены вентильные смесители на умывальниках без аэраторов.

Описание проекта: экономия обусловлена тем, что аэратор пропускает меньше количества воды, а в поток подмешивает воздух.  Кроме этого, рычажные смесители  проще и удобней в использовании, а также снижается вероятность «незакрытия» смесителей учениками.

Расчёт экономии от внедрения мероприятия: по опыту внедрения, наличие аэраторов, а также рычага вместо вентилей позволяет сократить потребление воды смесителями до 25%.  Расчет произведен относительно фактического потребления в 2012 г.

Таблица внедрения

| № п/п | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | - |
| 2 | Затраты на оборудование | 22500 |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования | - |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования | - |
| 5 | Пуско-наладочные работы | - |
| 6 | Прочие расходы | - |
| 7 | Итого затраты | 22500 |

Окупаемость мероприятия составит 2 года.

Вывод: выполнение работ целесообразно.

Заключение

Программа энергосбережения в учреждении обеспечивает перевод на энергоэффективный  путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.